Характеристика котельной № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название, насел. пункт, адрес, телефон | с.Красногорск, ул.К.Маркса,121-а  тел.31-5-32, |
| 2. Характеристика котельной | | |
| 2.1 | Количество котлов | 6 шт. |
| 2.2. | Температура на выходе | 900 |
| 2.3. | Режим работы при нормальных температурвх | 680-560 |
| 3. Характеристика котла | | |
| 3.1. | Тип, номер и количество основных котлов | КСВ -1,33-4 шт.  Котел №3,№ 4,№ 5,№ 6 |
| 3.2. | Тип, номер и количество резервных котлов | КСВ-1,45-2 шт.  Котел №1,№ 2 |
| 3.3. | Год ввода в эксплуатацию | 2011-2014-2016 |
| 3.4. | Степень износа % | 20% ; |
| 3.5. | Мощность (Гк/час) | 7,08 Гкал./ч |
| 3.6. | Вид основного топлива | Уголь |
| 3.7. | Вид резервного топлива | Уголь |
| 3.8. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Разрез «Солнцевский» |
| 3,9. | Среднесуточный расход | 15 т |
| 3.10. | Время вывода на рабочий режим | 60 минут |
| 4. | Протяжённость сетей | 4822 м |
| 5. Отапливаемые объекты | | |
| 5.1. | Жилые дома, шт. (адреса) | 33 дома |
|  |  | Набережная,90 |
|  |  | Кирова,30 |
|  |  | Карла-Маркса,30 |
|  |  | Карла-Маркса,40 |
|  |  | Карла-Маркса,85 |
|  |  | Карла-Маркса,87 |
|  |  | Карла-Маркса,97 |
|  |  | Карла-Маркса,99 |
|  |  | Карла-Маркса,100 |
|  |  | Карла-Маркса,101 |
|  |  | Карла-Маркса,103 |
|  |  | Карла-Маркса,105 |
|  |  | Карла-Маркса,107 |
|  |  | Карла-Маркса,112 |
|  |  | Карла-Маркса,114 |
|  |  | Карла-Маркса,116 |
|  |  | Карла-Маркса,121 |
|  |  | Карла-Маркса,109 |
|  |  | Карла-Маркса,86 |
|  |  | Карла-Маркса,51 |
|  |  | Карла-Маркса,62 |
|  |  | Карла-Маркса,80 |
|  |  | Карла-Маркса,82 |
|  |  | Карла-Маркса,84 |
|  |  | Карла-Маркса,86а |
|  |  | Карла-Маркса,88 |
|  |  | Карла-Маркса,114а |
|  |  | Карла-Маркса,116а |
|  |  | Карла-Маркса, 12а |
|  |  | Карла-Маркса, 14а |
|  |  | Набережная, 23а |
|  |  | Набережная, 25а |
|  |  | Набережная, 29а |
| 5.2. | Социально значимые объекты шт. (адреса) | 9 объектов |
|  |  | Сбербанк, Карла-Маркса,34 |
|  |  | Милиция, Карла-Маркса,63 |
|  |  | УФМС, Карла-Маркса,63 |
|  |  | Детский сад, Карла-Маркса,42 |
|  |  | СРЦН, Карла-Маркса, 42 |
|  |  | Фармация, Карла-Маркса,23 |
|  |  | Почта России, Карла-Маркса,23 |
|  |  | Библиотека, Карла-Маркса,38 |
|  |  | Пожарный отряд, Некрасова,8 |
| 5.4. | Другие, шт, (адреса) | 9 объектов |
|  |  | М-н «Лиза», Карла-Маркса,23 |
|  |  | Черная роза, Карла-Маркса,23 |
|  |  | ИП Глухов Е.В., Карла-Маркса,23 |
|  |  | Распределительные сети, Карла-Марка, 86 |
|  |  | ЗАО «Заречное», Карла-Маркса,84 |
|  |  | Хозяйственный отдел, Карла-Маркса,31 |
|  |  | М-н «Успех», Карла-Маркса,88 |
|  |  | М-н «Райтиси», Карла-Маркса,34 |
|  |  | М-н «Глобус», Карла-Маркса,112 |
| 6. | Количество отапливаемого населения | 1467 человек |
| 7. | Наличие резервного источника питания (тип, марка, мощность), наличие неснижаемого запаса топлива объёмы) | ДЭС/100  200 литров |