Характеристика котельной № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название, насел. пункт, адрес, телефон | с.Красногорск, ул.Победы,3-а,тел.31-4-54 |
| 2. Характеристика котельной |
| 2.1 | Количество котлов | 5 шт. |
| 2.2. | Температура на выходе | 950 |
| 2.3. | Режим работы при нормальных температурвх | 680-560 |
| 3. Характеристика котла |
| 3.1. | Тип, номер и количество основных котлов | КСВ-1,25-2 шт.КСВ-1,45-2 шт. |
| 3.2. | Тип, номер и количество резервных котлов | КВр(ТПЛ)-1 шт. |
| 3.3. | Год ввода в эксплуатацию | 2005-2015  |
| 3.4. | Степень износа % | 20% ;  |
| 3.5. | Мощность (Гк/час) | 6,50 Гкал./ч |
| 3.6. | Вид основного топлива | Уголь |
| 3.7. | Вид резервного топлива | Уголь |
| 3.8. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Разрез «Солнцевский» |
| 3,9. | Среднесуточный расход | 18 т |
| 3.10. | Время вывода на рабочий режим | 1 час |
| 4. | Протяжённость сетей | 2123 м |
| 5. Отапливаемые объекты |
| 5.1. | Жилые дома, шт. (адреса) | 17 домов |
|  |  | Заводская,14 |
|  |  | Заводская,20 |
|  |  | Победы,26а |
|  |  | Южный переулок,1 |
|  |  | Заводская,3 |
|  |  | Победы,26 |
|  |  | Победы,32 |
|  |  | Победы,34 |
|  |  | Победы,36 |
|  |  | Победы,22 |
|  |  | Победы,27 |
|  |  | Победы,29 |
|  |  | Победы,31 |
|  |  | Победы,33 |
|  |  | Победы,9 |
|  |  | Победы,18 |
|  |  | Заводская,2 |
| 5.2. | Социально значимые объекты шт. (адреса) | 4 объекта |
|  |  | Школа, Новая,1 |
|  |  | ДЮСШ, Победы,17 |
|  |  | СДК, Победы,17 |
|  |  | Баня, Заводская, 16 |
| 5.3. | Промышленные объекты, шт. (адреса) | - |
| 5.4. | Другие, шт, (адреса) | 6 объектов |
|  |  | М-н «Кристал», Победы,22 |
|  |  | Мн «Визит», Заводская,14 |
|  |  | М-н «Коралл», Заводская,14 |
|  |  | М-н «Товары для дома», Заводская,14 |
|  |  | М-н «Хозяюшка», Победы,1 |
|  |  | М-н «Продукты», Победы,27 |
| 6. | Количество отапливаемого населения | 447 человек |
| 7. | Наличие резервного источника питания (тип, марка, мощность), наличие неснижаемого запаса топлива объёмы) | ЯМЗ-238/100 кВт100 литров |