 Характеристика котельной № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название, насел. пункт, адрес, телефон | с.Красногорск,ул.Ушакова,1  тел.31-4-64 |
| 2. Характеристика котельной | | |
| 2.1 | Количество котлов | 3 шт. |
| 2.2. | Температура на выходе | 950 |
| 2.3. | Режим работы при нормальных температурвх | 680-440 |
| 3. Характеристика котла | | |
| 3.1. | Тип, номер и количество основных котлов | КВМ 1,25-2 шт. |
| 3.2. | Тип, номер и количество резервных котлов | КВМ 1,45-1 шт. |
| 3.3. | Год ввода в эксплуатацию | 2007-2013; 2014 г |
| 3.4. | Степень износа % | 30% ; 10 % |
| 3.5. | Мощность (Гк/час) |  |
| 3.6. | Вид основного топлива | Уголь |
| 3.7. | Вид резервного топлива | Уголь |
| 3.8. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Разрез «Солнцевский» |
| 3,9. | Среднесуточный расход | 10 т |
| 3.10. | Время вывода на рабочий режим | 1 час |
| 4. | Протяжённость сетей | 1850 м |
| 5. Отапливаемые объекты | | |
| 5.1. | Жилые дома, шт. (адреса) | 21 дом |
|  |  | Ушакова,7 |
|  |  | Ушакова,6 |
|  |  | Ушакова,11 |
|  |  | Ушакова,12 |
|  |  | Промышленная,4 |
|  |  | Промышленная,6 |
|  |  | Промышленная,6а |
|  |  | Промышленная,8 |
|  |  | Промышленная,10 |
|  |  | Промышленная,12 |
|  |  | Калинина,21 |
|  |  | Калинина,25 |
|  |  | Калинина,10 |
|  |  | Калинина,13 |
|  |  | Калинина,14 |
|  |  | Калинина,15 |
|  |  | Калинина,16 |
|  |  | Калинина,18 |
|  |  | Ушакова,16 |
|  |  | Ушакова,18 |
|  |  | Ушакова,20 |
| 5.2. | Социально значимые объекты шт. (адреса) | 1 объект |
|  |  | Детский дом № 6, Ушакова,17а |
| 5.3. | Промышленные объекты, шт. (адреса) | - |
| 5.4. | Другие, шт, (адреса) | -магазин «Вера»,магазин «Мечта» -ул. Калинина,16 |
| 6. | Количество отапливаемого населения | 463 человека |
| 7. | Наличие резервного источника питания (тип, марка, мощность), наличие неснижаемого запаса топлива объёмы) | ДЭС GEP165 120 кВт  -200 л. |