Характеристика котельной № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название, насел. пункт, адрес, телефон | с.Красногорск, ул.Новая,9-а  тел.31-0-03 (на скорую) |
| 2. Характеристика котельной | | |
| 2.1 | Количество котлов | 2 шт. |
| 2.2. | Температура на выходе | 900 |
| 2.3. | Режим работы при нормальных температурвх | 650-510 |
| 3. Характеристика котла | | |
| 3.1. | Тип, номер и количество основных котлов | Е 1,0/0,9 |
| 3.2. | Тип, номер и количество резервных котлов | Е 1,0/0,9 |
| 3.3. | Год ввода в эксплуатацию | 2011-2014; |
| 3.4. | Степень износа % | 20% ; |
| 3.5. | Мощность (Гк/час) | 0,36 Гкал./ч |
| 3.6. | Вид основного топлива | Уголь |
| 3.7. | Вид резервного топлива | Уголь |
| 3.8. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Разрез «Солнцевский» |
| 3,9. | Среднесуточный расход | 3 т |
| 3.10. | Время вывода на рабочий режим | 1 час |
| 4. | Протяжённость сетей | 733 м |
| 5. Отапливаемые объекты | | |
| 5.1. | Жилые дома, шт. (адреса) | 6 шт. |
|  |  | Новая,13 |
|  |  | Новая,13а |
|  |  | Новая,15 |
|  |  | Новая,17 |
|  |  | Новая,17а |
|  |  | Новая,23 |
| 5.2. | Социально значимые объекты шт. (адреса) | 1 объект (больница) |
|  |  | Больница, Новая,9 |
| 5.3. | Промышленные объекты, шт. (адреса) | - |
| 5.4. | Другие, шт, (адреса) | - |
| 6. | Количество отапливаемого населения | 22 человека |
| 7. | Наличие резервного источника питания (тип, марка, мощность), наличие неснижаемого запаса топлива объёмы) | OLYMPIA NGEP 150,  100 литров |